Convertitore Modello: CPL CONCORDIA – METER ITALIA ECOR 3 – 4

Il convertitore di volume gas è normalmente spento e il display non visualizza dati. Premere su OK per accendere lo strumento e visualizzare i dati di lettura Vb e Vm.

ATTENZIONE: Dopo qualche minuto il display dello strumento si spegne automaticamente se non più interrogato. Ripremere OK per riaccenderlo.