Contatore Modello: METERIT G10/G16

Il convertitore di volume gas è normalmente spento e il display non visualizza dati. Premere SU per accendere lo strumento e visualizzare i dati di lettura Vb.

Lo strumento visualizzerà una sola schermata di lettura con Vb = Volume corretto (SMC)

ATTENZIONE: Dopo qualche minuto il display dello strumento si spegne automaticamente se non più interrogato. Ripremere OK per riaccenderlo.